# Zał. Nr 1

# FORMULARZ OFERTOWY

- Przedmiot przetargu:

„Dostawa materiałów preizolowanych w 2010 r.”

Podstawowe dane techniczne wymagane przez Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

- Forma (tryb) przetargu :

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 387.000,- Euro. Zgodnie z Art.123 ust.1 pkt. 3 i Art. 133  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 nr 19 poz.177 ze zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się jej postanowień.

- Zamawiający: 	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.,

ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

- Oferent: 		...................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Cena ofertowa – wynagrodzenie za dostarczenie loco magazyn PEC  - ustalone jako kwota ryczałtowa zgodnie z wykazem tabelarycznym określonym w p.5 formularza ofertowego.

Cena ryczałtowa netto ogółem: ........................................................................................... zł

Słownie:  (..................................................................................................................................)

Należny podatek VAT:	Stawka podatku: 22 %        	Kwota: ............................ zł

Cena ryczałtowa brutto ogółem : ........................................................................................ zł

Słownie : (.................................................................................................................................)

- Zestawienie materiałów – wypełnione zestawienia w pakietach od nr 1 do 4.

6. Termin płatności  - 30 dni od daty otrzymania faktury.

podpis Wykonawcy:

.............................................

Ul. Roosevelta – Pakiet nr 1

| Lp. | Nazwa elementu | J.m. | ###### Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Stawka VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SIEĆ PREIZOLOWANA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura preizolowana z alarmem, Ø 219,1 x 4,5/315 mm l=12m | szt. | 50 |  |  |
| 2 | Rura preizolowana z alarmem; Ø 76,1 x 2,9/140 mm l=12m | szt. | 8 |  |  |
| 3 | Rura preizolowana z alarmem; Ø 60,3 x 2,9/125 mm l=12m | szt. | 13 |  |  |
| 4 | Złącze termokurczliwe z PEH; Ø 315 mm | kpl. | 86 |  |  |
| 5 | Złącze termokurczliwe z PEH; Ø 250 mm | kpl. | 24 |  |  |
| 6 | Złącze termokurczliwe z PEH; Ø 140 mm | kpl. | 14 |  |  |
| 7 | Złącze termokurczliwe z PEH; Ø 125 mm | kpl. | 30 |  |  |
| 8 | Złącze redukcyjne z PEH; Ø 315/ Ø 250 mm | kpl. | 2 |  |  |
| 9 | Złącze redukcyjne z PEH; Ø 140/ Ø 125 mm | kpl. | 2 |  |  |
| 10 | Kolano preizolowane 90O; Ø 219/315 mm | szt. | 18 |  |  |
| 11 | Kolano preizolowane 90O; Ø 76-140 mm | szt. | 2 |  |  |
| 12 | Kolano preizolowane 90O; Ø 60-125 mm | szt. | 10 |  |  |
| 13 | Trójnik preizolowany z uskokiem; Ø 219/315 – Ø 60/125 mm | szt. | 4 |  |  |
| 14 | Trójnik preizolowany równoległy; Ø 219/315 – Ø 76/140 mm | szt. | 2 |  |  |
| 15 | Trójnik preizolowany równoległy; Ø 76/140 – Ø 60/125 mm | szt. | 2 |  |  |
| 16 | Odpowietrzenie; Ø 219/315 mm H=0,8m | szt. | 2 |  |  |
| 17 | Spust preizolowany; Ø 168/250 | szt. | 2 |  |  |
| 18 | Końcówka termokurczliwa, Ø 60/125 mm | szt. | 8 |  |  |
| 19 | Pierścień uszczelniający; Ø 60-125 mm | szt. | 16 |  |  |
| 20 | Mata kompensacyjna nr 1; 1000 x 40 x 400 mm | szt. | 22 |  |  |
| 21 | Mata kompensacyjna nr 2; 1000 x 40 x 730 mm | szt. | 36 |  |  |
| 22 | Mata kompensacyjna nr 3; 1000 x 40 x 915 mm | szt. | 112 |  |  |
| 23 | Taśma ostrzegawcza; 1 rolka = 250 m | szt. | 5 |  |  |
| 24 | Skrzynka przyłączeniowa | szt. | 4 |  |  |
| RAZEM NETTO (zł) poz. 1 – 24 |  |  |  |  | XXX |
| RAZEM BRUTTO (zł) poz. 1 – 24 |  |  |  |  | XXX |

Kościuszki  21- Pakiet nr 2

| Lp. | Nazwa elementu | J.m. | ###### Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Stawka VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SIEĆ PREIZOLOWANA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura preizolowana z alarmem Ø 114,3 x 3,6/200 l=12m | szt. | 24 |  |  |
| 2 | Rura preizolowana z alarmem Ø 88,9 x 3,2/160 l=12mb | szt. | 34 |  |  |
| 3 | Zawór preizolowany z odpow. Ø 114,3/200 | szt. | 2 |  |  |
| 4 | Trójnik preizolowany równolegly Ø 114,3-200/114,3-200 | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Kolano preizolowane 90 o Ø 114/200 1,0 x 1,0 m | szt. | 14 |  |  |
| 6 | Kolano preizolowane 90 o Ø 88,9/160 1,0 x 1,0 m | szt. | 12 |  |  |
| 7 | Kolano preizolowane 24 o Ø 88,9/160 1,0 x 1,0 m | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Kolano preizolowane 73 o Ø 88,9/160 1,0 x 1,0 m | szt. | 2 |  |  |
| 9 | Kolano preizolowane 15 o Ø 76/140 1,0 x 1,0 m | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Kolano preizolowane 75 o Ø 76/140 1,0 x 1,0 m | szt. | 2 |  |  |
| 11 | Złącze termokurczliwe z PEH Ø 200 | kpl. | 52 |  |  |
| 12 | Złącze termokurczliwe z PEH Ø 160 | kpl. | 52 |  |  |
| 13 | Złącze preizolowane redukcyjne 114-200/88,9-160 | kpl. | 2 |  |  |
| 14 | Mata kompensacyjna Nr 1 wym. 1000 x 40 x 400 | szt. | 16 |  |  |
| 15 | Mata kompensacyjna Nr 2 wym. 1000 x 40 x 730 | szt. | 116 |  |  |
| 16 | Taśma ostrzegawcza 1 –rolka 250 mb | szt. | 2 |  |  |
| RAZEM NETTO (zł) poz. 1 – 16 |  |  |  |  | XXX |
| RAZEM BRUTTO (zł) poz. 1 – 16 |  |  |  |  | XXX |

Kościuszki 13 – Pakiet nr 3

| Lp. | Nazwa elementu | J.m. | ###### Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Stawka VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SIEĆ PREIZOLOWANA |  |  |  |  |  |
| 1 | Trójnik preizolowany równolegly Ø 114,3-200/76,1-140 | szt. | 2 |  |  |
| 2 | Rura preizolowana z alarmem Ø 76,1x 2,9/140 l=12mb | szt. | 8 |  |  |
| 3 | Kolano preizolowane 90 o Ø 76/140 1,0 x 1,0 m | szt. | 6 |  |  |
| 4 | Zawor preizolowany z odpow. Ø 76,1/140 | kpl. | 2 |  |  |
| 5 | Złącze termokurczliwe z PEH Ø 200 | kpl. | 4 |  |  |
| 6 | Złącze termokurczliwe z PEH Ø 140 | kpl. | 20 |  |  |
| 7 | Końcówka termokurczliwa Ø 76/140 | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Pierścień uszczelniający Ø 140 | szt. | 4 |  |  |
| 9 | Taśma ostrzegawcza 1 rolka 250 mb | szt. | 1 |  |  |
| RAZEM NETTO (zł) poz. 1 – 9 |  |  |  |  | XXX |
| RAZEM BRUTTO (zł) poz. 1 – 9 |  |  |  |  | XXX |

Starostwo Powiatowe, ul. Jana Pawła II – Pakiet nr 4

| Lp. | Nazwa elementu | J.m. | ###### Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Stawka VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SIEĆ PREIZOLOWANA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura preizolowana z alarmem Ø 76,1x 2,9/140 l=12mb | szt. | 19 |  |  |
| 2 | Kolano preizolowane 90 o 1,0 x 1,0 m Ø 76/140 | szt. | 10 |  |  |
| 3 | Złącze termokurczliwe z PEH Ø 140 | kpl. | 30 |  |  |
| 4 | Końcówka termokurczliwa Ø 76/140 | szt. | 4 |  |  |
| 5 | Pierścień uszczelniającyØ 140 | szt. | 12 |  |  |
| 6 | Mata kompensacyjna Nr 1 wym. 1000 x 40 x 400 | szt. | 24 |  |  |
| 7 | Taśma ostrzegawcza 1 rolka 250 mb |  | 1 |  |  |
| RAZEM NETTO (zł) poz. 1 – 7 |  |  |  |  | XXX |
| RAZEM BRUTTO (zł) poz. 1 – 7 |  |  |  |  | XXX |

Urbis, ul. Chrobrego 24/25 – Pakiet  nr 5

| Lp. | Nazwa elementu | J.m. | ###### Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Stawka VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SIEĆ PREIZOLOWANA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura preizolowana z alarmem Ø 88,9 x 3,2/160 l=12mb | szt. | 12 |  |  |
| 2 | Rura preizolowana z alarmem Ø 60,3 x 2,9/125 l=12mb | szt. | 20 |  |  |
| 3 | Zawór preizolowany z odpow. Ø 88,9/160 | szt. | 2 |  |  |
| 4 | Trójnik preizolowany równolegly Ø 114,3-200/88,9-160 | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Trójnik preizolowany równolegly Ø 88-160/60,3-125 | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Kolano preizolowane 90 o Ø 88,9/160 1,0 x 1,0 m | szt. | 10 |  |  |
| 7 | Kolano preizolowane 90 o Ø 60,3/125 1,0 x 1,0 m | szt. | 14 |  |  |
| 8 | Złącze termokurczliwe z PEH Ø 200 | kpl. | 4 |  |  |
| 9 | Złącze termokurczliwe z PEH Ø 160 | kpl. | 30 |  |  |
| 10 | Złącze termokurczliwe z PEH Ø 125 | kpl. | 38 |  |  |
| 11 | Złącze preizolowane redukcyjne 88-160/60-125 | kpl. | 2 |  |  |
| 12 | Końcówka termokurczliwa Ø 60,3/125 | szt. | 2 |  |  |
| 13 | Pierścień uszczelniający Ø 140 | szt. | 4 |  |  |
| 14 | Pierścień uszczelniający Ø 125 | szt. | 8 |  |  |
| 15 | Końcówka termokurczliwa Ø 60/125 | szt. | 2 |  |  |
| 16 | Mata kompensacyjna Nr 2 wym. 1000 x 40 x 730 | szt. | 26 |  |  |
| 17 | Mata kompensacyjna Nr 1 wym. 1000 x 40 x 400 | szt. | 18 |  |  |
| 18 | Taśma ostrzegawcza 1 rolka 250 mb | szt. | 1 |  |  |
| RAZEM NETTO (zł) poz. 1 – 18 |  |  |  |  | XXX |
| RAZEM BRUTTO (zł) poz. 1 – 18 |  |  |  |  | XXX |

Uwaga – Wykonawcy w ofercie dla złączy termokurczliwych winni wykazać w komplecie – złącze, piankę oraz materiały pomocnicze. Zamawiający nie dopuszcza złożenia zestawień zawierających elementy składowe złączy.