Załącznik Nr 8

Specyfikacja wymagań technicznych i sprzętowych gwarantujących efektywną pracę oprogramowania

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa……………………………………………………………………………………

Siedziba………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/faksu………………………………………………………………………...

Wykonawca dostarczy serwer zapewniający optymalną pracę oferowanego Systemu, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi i sprzętowymi infrastruktury informatycznej.

|  | TABELA |  |
| --- | --- | --- |
| WYMAGANIA WZGLĘDEM SERWERA |
| Lp. | Pozycja | Parametry (wskazane lub lepsze) |
| 1. | Serwer – obudowa | Rack – 1U lub 2U |
| 2. | Serwer – procesor CPU: wydajność w pkt Passmark | 1szt, 7200pkt |
| 3. | Serwer – pamięć RAM (minimum 2 kości, z możliwością nieprzerwanej pracy po awarii któregoś z modułów) | 16GB |
| 4. | Serwer – kontroler RAID | Sprzętowy, pracujący w trybie RAID10 |
| 5. | Serwer – co najmniej cztery dyski twarde (pracujące w macierzy RAID10) | SAS, pojemność każdego: 450GB |
| 6. | Serwer – napęd optyczny | Nagrywarka DVD-RW |
| 7. | Serwer – karta sieciowa | 1Gbps |
| 8. | Serwer – karta zarządzania | Pozwalająca na co najmniej zdalny restart urządzenia |
| 9. | Serwer - Gwarancja | 3 lata Next Business Day |
| 10. | Serwer - System operacyjny | Windows Server 2008 R2/2012 R2 Standard, licencja OPEN Govt |

………………….                                                    …………………………………………………...…

(miejscowość, data)                                                                        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)