Załącznik Nr 2

FUNKCJONALNOŚĆ I CECHY SYSTEMU - TABELA

Oferent zadeklaruje zakres funkcjonalności i cech własnego Systemu w skali:

0 – nie posiada, 1 – posiada. Brak którejkolwiek z funkcjonalności i cech opisanych przez Zamawiającego jako niezbędne (2 w kolumnie nr 3 w tabeli) wykluczy ofertę z dalszego postępowania.

I.  FUNKCJONALNOŚĆ

| L.P. | FUNKCJONALNOŚĆ | Waga PEC 1 – pożądana 2 – niezbędna | Deklaracja spełnienia oczekiwań – ocena 0-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| A | Ewidencja infrastruktury ciepłowniczej |  |  |
| 1 | Model danych zawierający m.in.: odcinki przewodów, urządzenia na sieci, węzły cieplne wraz z urządzeniami, komory, wyjścia źródła. | 2 |  |
| 2 | Skatalogowanie rodzajów i typów urządzeń, producentów i innych wielkości o podobnym charakterze, z możliwością edycji tych katalogów przez uprawnionego użytkownika. | 2 |  |
| 3 | Odzwierciedlenie rzeczywistej topologii sieci cieplnej (stan zasuw otwarta/zamknięta ma wpływ na analizy rozpływu czynnika w sieci). | 2 |  |
| 4 | Funkcja dołączania do każdego obiektu bazy danych dokumentacji w postaci dowolnego pliku lub plików na dysku, np. zeskanowanej dokumentacji technicznej. | 2 |  |
| 5 | Obsługa schematów wewnętrznych komór. | 2 |  |
| 6 | Ewidencja obiektów inwentarzowych (składniki majątku). | 2 |  |
| 7 | Wczytywarka danych o obiektach inwentarzowych (ustalony format). | 2 |  |
| 8 | Ewidencja obiektów innych klas, których nie przewidziano w trakcie wdrożenia systemu, np. obce sieci, obiekty topograficzne itp. | 2 |  |
| 9 | Ewidencja statusów obiektów sieci ciepłowniczej (planowany, istniejący, wycofany), wraz z ich uwzględnieniem przy wykonywaniu analiz i zapytań. | 2 |  |
| 10 | Ewidencja sposobu ułożenia rur odcinków przewodu (np. ZP, PZ) i ich symboliczna reprezentacja na mapie (Z – zasilanie linia ciągła, P – powrót przerywana). | 2 |  |
| 11 | Możliwość ewidencji pomiarów wykonywanych cyklicznie na sieci (ciśnienia i temperatury w punktach węzłowych, przepływy na odcinkach). | 2 |  |
| 12 | Możliwość eksportu i wizualizacji sieci w programie Google Earth. | 1 |  |
| B | Ewidencja infrastruktury terenowej i dane podkładowe |  |  |
| 13 | Baza map zasadniczych w postaci mapy numerycznej i rastrowej. | 2 |  |
| 14 | Dołączanie dodatkowej informacji podkładowej np. zdjęcia lotnicze, plany miast. | 2 |  |
| 15 | Możliwość graficznego sygnalizowania na mapie problemów i sytuacji wątpliwych, wymagających rozstrzygnięcia, np. niepełna dokumentacja, niepewny przebieg sieci. | 2 |  |
| 16 | Model adresowy przedstawiany w postaci osi odcinków ulic i punktów adresowych. | 2 |  |
| 17 | Funkcja do szybkiego wyszukiwania ulic i adresów. | 2 |  |
| 18 | Wczytywarka danych adresowych z plików CSV, SHP, XLS. | 2 |  |
| 19 | Ewidencja budynków i działek. | 2 |  |
| 20 | Ewidencja obszaru działania zakładu ciepłowniczego. | 2 |  |
| 21 | Wczytywarka danych o działkach z plików DBF, SHP i CSV. | 2 |  |
| 22 | Ewidencja dodatkowych obiektów typy zbiorniki wodne, lasy. | 1 |  |
| C | Obliczenia hydrauliczne i termodynamiczne sieci cieplnej |  |  |
| 23 | Liczenie spadku ciśnienia, jednostkowego spadku ciśnienia dla przewodów, oraz ciśnienia i czasu dopływu czynnika w punktach węzłowych. | 2 |  |
| 24 | Liczenie spadku temperatury i straty ciepła dla odcinków, oraz temperatury w punktach węzłowych, czasu dopływu. | 2 |  |
| 25 | Uwzględnianie pracujących sieci pierścieniowych. | 2 |  |
| 26 | Uwzględnianie przepompowni i klap dławiących, regulatorów różnicy ciśnień. | 2 |  |
| 27 | Uwzględnianie źródeł współpracujących. | 2 |  |
| 28 | Uwzględnianie parametrów rur i izolacji oraz położenia rurociągów (w powietrzu, w kanale, w pomieszczeniu, lub w gruncie). | 2 |  |
| 29 | Sterowanie wyborem sieci do obliczeń zależnie od stanu zasuw (otwarta, zamknięta). | 2 |  |
| 30 | Prezentacja wyników dla dowolnie wybranego obiektu na mapie, oraz w postaci tabelarycznej dla wszystkich obliczonych obiektów, z możliwością zawężenia kryteriów (np. węzły z niedotrzymanym ciśnieniem dyspozycyjnym). | 2 |  |
| 31 | Prezentacja wyników w postaci wykresu wybranych wielkości dla dowolnie określonej trasy, w tym wykresy piezometryczne. | 2 |  |
| 32 | Prezentacja wyników w postaci map tematycznych ilustrujących ciśnienia, temperatury, przepływy i inne wyliczone parametry. | 2 |  |
| 33 | Wizualizacja wyliczonych parametrów na mapie, obok obiektów których dotyczą. | 2 |  |
| 34 | Moduł obliczeń musi być wbudowany w System (jednolity interfejs użytkownika, dopuszczalne jest wywoływanie zewnętrznej biblioteki obliczeniowej, ale prezentacja musi być w systemie). | 2 |  |
| 35 | Wbudowany interfejs eksportu danych o sieci ciepłowniczej do programu obliczeniowego z automatycznym tworzeniem modelu obliczeniowego sieci. | 2 |  |
| 36 | Możliwość dokonywania zapisu graficznego planowanych obiektów do podłączenia, wraz z przebiegiem tras sieci i przyłączy planowanych, oraz analizą obliczeniową i jej wpływem na sieć istniejącą. | 2 |  |
| D | Wspomaganie prac dyspozytora |  |  |
| 37 | Zmiana stanu zasuw wraz z automatycznym tworzeniem historii tych zmian. | 2 |  |
| 38 | Wizualizacja obszarów zasilań poszczególnych źródeł z uwzględnieniem współpracy źródeł. | 2 |  |
| 39 | Rejestrowanie historii zasilań węzłów (na podstawie analizy przełączeń armatur zaporowych). | 2 |  |
| 40 | Rejestrowanie historii pracy węzłów (praca węzła w sezonie grzewczym/letnim, źródło zasilania, czas i powód nie zasilenia węzła). | 2 |  |
| 41 | Możliwość tworzenia elektronicznej Księgi pracy węzła. | 2 |  |
| 42 | Możliwość hurtowego zmieniania stanu wielu zasuw jednocześnie. | 2 |  |
| E | Obsługa awarii i prac planowych |  |  |
| 43 | Rejestracja awarii sieciowych i prac planowych wraz z ich lokalizacją na mapie. | 2 |  |
| 44 | Szacowanie ilości niedostarczonej energii wskutek awarii i prac planowych. | 2 |  |
| 45 | Wspomaganie znajdowania alternatywnej drogi zasilania. | 2 |  |
| 46 | Tworzenie listy odbiorców pozbawionych zasilania (np. do potrzeb korespondencji seryjnej). | 2 |  |
| 47 | Zapamiętywanie przeprowadzonych analiz prac planowych i awarii w celu późniejszego ich odtwarzania. | 2 |  |
| F | Sieć alarmowa |  |  |
| 48 | Zarządzanie elementami sieci alarmowej: Obwód alarmowy, Alarm, Detektor, Moduł komunikacyjny, Element sieci alarmowej, wraz ze słownikami rodzajów i typów. | 1 |  |
| 49 | Możliwość wprowadzania Alarmów, które wystąpiły na sieci (wraz z pozycją na mapie). Dla każdego alarmu definiowany jest status obsługi oraz czasy zgłoszenia i rozwiązania problemu. | 1 |  |
| 50 | Podświetlanie na mapie w różnych kolorach odcinków należących do obwodów alarmowych. | 1 |  |
| 51 | Znajdowanie na odcinku przewodu „miejsca alarmowego” na podstawie danych wskazywanych przez detektor. | 1 |  |
| G | Służebność przesyłu |  |  |
| 52 | Ewidencja wszystkich właścicieli / użytkowników wieczystych działki. | 2 |  |
| 53 | Ewidencja aktualnego stanu prawnego w kontekście służebności przesyłu na tej działce. | 2 |  |
| 54 | Sporządzenie listy obiektów sieciowych, które znajdują się na działce. | 2 |  |
| 55 | Wyznaczenie, na podstawie lokalizacji tych obiektów, pasów technologicznych, na których ma być ustanowiona służebność. | 2 |  |
| H | Zapytania i zestawienia |  |  |
| 56 | Przeglądanie i analiza danych w ujęciu przestrzennym (z możliwością pokazania wyszukanych obiektów w postaci tabeli i na mapie). | 2 |  |
| 57 | Zestaw zapytań parametryzowanych przez kilka wartości (jednocześnie). | 2 |  |
| 58 | Możliwość tworzenia dowolnych zapytań. | 2 |  |
| 59 | Możliwość tworzenia złączeń tabel w celu prezentacji atrybutów z wielu powiązanych relacyjnie obiektów. | 2 |  |
| 60 | Możliwość zapisywania zapytań i złączeń w celu ich późniejszego ponownego wykorzystania. | 2 |  |
| I | Kontrola poprawności wprowadzanych danych |  |  |
| 61 | Zestaw narzędzi do weryfikacji poprawności danych w zakresie odcinków przewodów, węzłów, połączeń, obiegów, źródeł. | 2 |  |
| 62 | Zestaw narzędzi do weryfikacji kompletności danych w zakresie odcinków przewodów, węzłów, połączeń, obiegów, źródeł. | 2 |  |
| J | Wyszukiwanie i dostęp do danych w przeglądarce internetowej |  |  |
| 63 | Prezentacja mapy w aplikacji Web. | 2 |  |
| 64 | Operowanie na mapie (podgląd, zbliżanie, oddalanie, przesuwanie). | 2 |  |
| 65 | Wyszukiwanie podstawowych danych i lokalizacja na mapie (dane adresowe, węzły). | 2 |  |
| 66 | Podgląd wskazanych danych (zdefiniowanych dla wersji przeglądarkowej). | 2 |  |
| 67 | Wyszukiwanie obiektów na podstawie zapytań (również przestrzennych – np. wyszukanie węzłów znajdujących się w zaznaczonym obszarze). | 2 |  |
| 68 | Uruchamianie raportów i ich eksport do zewnętrznych plików (np. w formacie MS Excel). | 2 |  |
| 69 | Prezentowanie statystyk sieci i węzłów w aplikacji Web. Statystyki przeliczane są o określonej porze dnia. | 2 |  |
| 70 | Obsługa różnych układów współrzędnych w aplikacji Web. | 2 |  |
| 71 | Zapytania i raportowanie oraz drukowanie (również mapy). | 2 |  |

II.  CECHY

| L.P. | CECHY | Waga PEC 1 – pożądana 2 – niezbędna | Deklaracja spełnienia oczekiwań – ocena 0-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| A | Cechy ogólne |  |  |
| 72 | Sterowanie widzialnością obiektów w zależności od wyświetlanej skali mapy. | 2 |  |
| 73 | Możliwość grupowania obiektów w warstwy. Wszystkie zgrupowane obiekty mogą być na raz włączane i wyłączane z widzialności na mapie. | 2 |  |
| 74 | Możliwość zapamiętywania widoku mapy w formie zakładki, z której można korzystać w przyszłości. | 2 |  |
| 75 | Praca z mapami wektorowymi (numerycznymi). | 2 |  |
| 76 | Praca z mapami rastrowymi w różnych skalach (mapy topograficzne, zasadnicze, zdjęcia lotnicze). | 2 |  |
| 77 | Obsługa map rastrowych z georeferencją (pliki JPG, TAF, TFW i GeoTIFF). | 2 |  |
| 78 | Pojedyncze i hurtowe wczytywanie map rastrowych. | 2 |  |
| 79 | Możliwość kalibracji (pozycjonowania) map rastrowych bezpośrednio w systemie GIS. | 2 |  |
| 80 | Tworzona automatycznie topologia sieci z kontrolą poprawności podczas wprowadzania danych. | 2 |  |
| 81 | Wykorzystywanie topologii sieci przy analizach (np. stan zasuw ma wpływ na analizy rozpływu czynnika w sieci). | 2 |  |
| 82 | Pokazywanie podstawowych danych obiektu w dymku po najechaniu na niego myszką. | 2 |  |
| 83 | Możliwość zapisu aktualnego widoku mapy jako pliku graficznego w schowku systemowym. | 2 |  |
| 84 | Możliwość blokowania styli wyświetlania obiektów tak, żeby nie zmieniały się wraz ze zmianą skali wyświetlania. | 2 |  |
| 85 | Możliwość włączenia opcji wygładzania krawędzi na wyświetlanej mapie (anti-aliasing). | 2 |  |
| 86 | Obsługa przezroczystości styli dla obiektów obszarowych (przenikalność). | 2 |  |
| 87 | Łatwe przesuwanie i transformacje wybranego obiektu na mapie (myszką). | 2 |  |
| 88 | Automatyczne zapisywanie konfiguracji środowiska przy zamykaniu systemu i odtwarzanie jej przy starcie (dla danego użytkownika). | 2 |  |
| 89 | Eksport danych o wybranych obiektach do formatu MS Word. | 2 |  |
| 90 | Eksport danych o wybranych obiektach do formatu MS Excel. | 2 |  |
| 91 | Eksport danych o wybranych obiektach do formatu MS Access. | 1 |  |
| 92 | Eksport danych o wybranych obiektach do formatu XML. | 1 |  |
| 93 | Eksport danych o wybranych obiektach do formatu Shape. | 2 |  |
| 94 | Możliwość wykonywania zmian atrybutów na wielu obiektach na raz – hurtowe zmiany. | 2 |  |
| 95 | Możliwość wyświetlania dynamicznych opisów obiektów mapowych (format definiowany przez użytkownika). | 1 |  |
| 96 | Możliwość definiowania grup dynamicznych opisów, które mogą być w łatwy sposób włączane przez użytkowników. | 1 |  |
| 97 | Możliwość prezentacji danych w postaci map tematycznych (kolorowanie obiektów mapowych w zależności od wartości atrybutu). | 1 |  |
| 98 | Kreator sieci ciepłowniczej, który zawiera narzędzie ułatwiające wstawianie podstawowych elementów sieci cieplnej. | 2 |  |
| B | Architektura sprzętowa |  |  |
| 99 | Serwer (bazodanowy/aplikacyjny) pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012 R2. | 2 |  |
| 100 | Stanowiska pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP/7. | 2 |  |
| 101 | Skalowalność. | 2 |  |
| C | Architektura programowa |  |  |
| 102 | Możliwość rozbudowy modelu danych i funkcjonalności systemu przez odpowiednio wyszkolonego użytkownika za pomocą udostępnionych (wbudowanych) narzędzi programistycznych (CASE, edytory, kompilatory itd.). | 2 |  |
| 103 | Udostępnianie kodu źródłowego w postaci otwartej (czytelnej). | 2 |  |
| 104 | Modułowa struktura systemu. | 2 |  |
| D | Architektura sieciowa |  |  |
| 105 | Praca w sieci lokalnej i rozległej. | 2 |  |
| 106 | Możliwość pracy na stanowisku przenośnym bez połączenia z serwerem (np. praca w terenie), na części lub całości bazy danych, także w trybie zapisu. | 2 |  |
| E | Układy współrzędnych |  |  |
| 107 | Praca z różnymi układami współrzędnych, bez potrzeby wykonywania konwersji danych z jednego układu do drugiego za pomocą zewnętrznych programów. | 2 |  |
| 108 | Dostępne układy: WGS84, 1942, 1965, 1992 i 2000 (płaskie i geodezyjne). | 2 |  |
| 109 | Możliwość definiowania układów lokalnych. | 2 |  |
| F | Zarządzanie wersjami |  |  |
| 110 | Możliwość zarządzania wersjami danych bezpośrednio przez użytkowników z GUI. | 2 |  |
| 111 | Kontrola zapisu danych do wersji. Jedna wersja może być w danym momencie edytowana tylko przez jedną osobę. | 2 |  |
| 112 | Hierarchiczna struktura wersji stanów bazy danych w postaci drzewa umożliwiająca m.in. jednoczesną edycję tych samych atrybutów przez kilku użytkowników w tym samym momencie. | 2 |  |
| 113 | W ramach danej wersji zapisywanie punktów kontrolnych z możliwością wglądu w dowolny punkt kontrolny lub powrotu do dowolnego punktu kontrolnego (odtworzenie zapisanego stanu danych). | 2 |  |
| 114 | Scalanie zmian z poszczególnych wersji z automatycznym wykrywaniem konfliktów. | 2 |  |
| 115 | Automatyczne przypominanie o niezatwierdzonych zmianach w bazie danych. | 2 |  |
| G | Polskość systemu |  |  |
| 116 | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | 2 |  |
| 117 | Sortowanie wg polskiego alfabetu. | 2 |  |
| 118 | Polski interfejs użytkownika (pozycje menu, komunikaty itd.). | 2 |  |
| 119 | Polska dokumentacja użytkownika. | 2 |  |
| 120 | Szkolenia i materiały szkoleniowe po polsku. | 2 |  |
| H | Plotowanie |  |  |
| 121 | Plotowanie na ploterze wielkoformatowym z użyciem szablonów (określających wygląd dokumentu), określanie dowolnego obszaru wyplotu w dowolnej skali, możliwość wyplotowania do pliku. | 2 |  |
| 122 | Plotowanie seryjne, np. wydruk przebiegu przewodu na kilku arkuszach odpowiednio uszeregowanych. | 2 |  |
| I | Integracja i wymiana danych |  |  |
| 123 | Współpraca z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office, w szczególności możliwość zrzucenia raportu z każdego miejsca Systemu do Excela, (jako wynik dowolnego zapytania czy zestawienia). | 2 |  |
| 124 | Możliwość podłączania dodatkowych zasobów mapowych bez konieczności wczytywania ich do systemu, np. z ośrodków geodezyjnych (np. plany zagospodarowania przestrzennego, przebieg sieci innych gestorów). Wymagana obsługa formatów: m.in. Microstation–DGN, AutoCAD–DXF/DWG, ESRI-SHP. | 2 |  |
| J | Bezpieczeństwo Systemu i administracja |  |  |
| 125 | Tworzenie kopii zapasowych w trakcie pracy użytkowników. | 2 |  |
| 126 | Zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników. | 2 |  |
| 127 | Prawa dostępu grup do tabel (obiektów). | 2 |  |
| 128 | Prawa dostępu grup do atrybutów poszczególnych tabel (obiektów). | 2 |  |
| 129 | Możliwość ustalania warunkowego dostępu użytkowników do danych na podstawie predykatów alfanumerycznych lub przestrzennych. | 2 |  |
| 130 | Wyświetlanie listy aktualnie zalogowanych użytkowników. | 2 |  |
| 131 | Rejestrowanie historii zmian wykonywanych na obiektach w bazie danych. Dotyczy ona zarówno zmian w atrybutach alfanumerycznych jak i geometrycznych. | 2 |  |