# Zał. Nr 1

# FORMULARZ OFERTOWY

- Przedmiot przetargu:

„Dostawa materiałów preizolowanych w 2013 r.”

Podstawowe dane techniczne wymagane przez Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

- Forma (tryb) przetargu :

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 387.000,- Euro. Zgodnie z Art.123 ust.1 pkt. 3 i Art. 133  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 nr 19 poz.177 ze zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się jej postanowień.

- Zamawiający: 	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.,

ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

- Wykonawca: 		...................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Cena ofertowa – wynagrodzenie za dostarczenie loco magazyn PEC  - ustalone jako kwota ryczałtowa zgodnie z wykazem tabelarycznym określonym w p.5 formularza ofertowego.

Cena ryczałtowa netto ogółem: ........................................................................................... zł

Słownie:  (..................................................................................................................................)

Należny podatek VAT:	Stawka podatku: 23 %        	Kwota: ............................ zł

Cena ryczałtowa brutto ogółem : ........................................................................................ zł

Słownie : (.................................................................................................................................)

- Zestawienie materiałów – wypełnione zestawienia w pakietach od nr 1 do 3.

7. Termin płatności  - 30 dni od daty otrzymania faktury.

podpis Wykonawcy:

............................................

.

Pakiet nr 1  Sieć cieplna II część I etapu Osiedla Jagiellońskiego w Gnieźnie.

| Lp. | Nazwa elementu | J.m. | ###### Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Stawka VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SIEĆ PREIZOLOWANA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura preizolowana z alarmem; Ø 139,7 x 3,6/225 L=12m | szt. | 24 |  |  |
| 2 | Rura preizolowana z alarmem; Ø 114,3 x 3,6/200 L=12m | szt. | 11 |  |  |
| 3 | Trójnik preizolowany równoległy Ø 139,7-225/48,3-110 | szt. | 2 |  |  |
| 4 | Trójnik preizolowany z uskokiem Ø 139,7-225/76,1-140 | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Trójnik preizolowany z uskokiem Ø 76,1-140/60,3-125 | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Kolano preizolowane 90O - 1,0 x1,0 m; Ø 139,7/225 | szt. | 8 |  |  |
| 7 | Trójnik preizolowany równoległy Ø 114,3-200/48,3-110 | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Trójnik preizolowany równoległy Ø 76,1-140/48,3-110 | szt. | 2 |  |  |
| 9 | Kolano preizolowane 90O - 1,0 x1,0 m; Ø 76,1/140 | szt. | 6 |  |  |
| 10 | Trójnik preizolowany z uskokiem Ø139,7-225/60,3-125 | szt. | 2 |  |  |
| 11 | Mufa termokurczliwa z siec. radiacyjnie Ø 225 komplet. montażowy | szt. | 40 |  |  |
| 12 | Mufa termokurczliwa z siec. radiacyjnie Ø 200 komplet. montażowy | szt. | 12 |  |  |
| 13 | Mufa termokurczliwa z siec. radiacyjnie Ø 140 komplet. montażowy | szt. | 24 |  |  |
| 14 | Mufa preizolowana redukcyjna sieciowana radiacyjnie 140/110 komplet montażowy | szt. | 2 |  |  |
| 15 | Mufa preizolowana redukcyjna sieciowana radiacyjnie 225/200 komplet montażowy | szt. | 2 |  |  |
| 16 | Rura preizolowana z alarmem Ø 76,1 x 2,9/140mm, L=12m | szt. | 6 |  |  |
| 17 | Zwężka stalowa 125/100 | szt. | 2 |  |  |
| 18 | Rura preizolowana z alarmem Ø 48,3x2,6/110mm L=12m | szt. | 22 |  |  |
| 19 | Rura preizolowana z alarmem Ø 60,3x2,9/125mm L=12m | szt. | 12 |  |  |
| 20 | Kolano preizolowane 90 1x1m Ø 48,3x2,6/110 | szt. | 18 |  |  |
| 21 | Kolano preizolowane 90 1x1m Ø 60,3x2,9/125 | szt. | 8 |  |  |
| 22 | Mufa termokurczliwa siec. radiacyjnie Ø 110 kpl. montażowy | szt. | 48 |  |  |
| 23 | Mufa termokurczliwa siec. radiacyjnie Ø 125 kpl. montażowy | szt. | 24 |  |  |
| 24 | Końcówka termokurczliwa Ø 125/60,3 | szt. | 4 |  |  |
| 25 | Końcówka termokurczliwa Ø 110/48,3 | szt. | 8 |  |  |
| 26 | Końcówka termokurczliwa Ø 225/139,7mm | szt. | 2 |  |  |
| 27 | Pierścień uszczelniający Ø 110mm | szt. | 16 |  |  |
| 28 | Pierścień uszczelniający Ø 125mm | szt. | 8 |  |  |
| 29 | Pierścień uszczelniający Ø 225mm | szt. | 4 |  |  |
| 30 | Mata kompensacyjna Nr 2 wym. 1000x40x730 | szt. | 156 |  |  |
| 31 | Mata kompensacyjna Nr 1 wym. 1000x40x400 | szt. | 63 |  |  |
| 32 | Taśma ostrzegawcza 1 rolka 250mb | szt. | 2 |  |  |
| RAZEM NETTO (zł) poz. 1 – 19 |  |  |  |  | XXX |
| RAZEM BRUTTO (zł) poz. 1 – 19 |  |  |  |  | XXX |

Pakiet 3  Zestawienie materiałów  do przełożenia sieci cieplnej+przyłącze do sali gimnastycznej –Szkoła nr 2 ul.Łubieńskiego 7

| Lp. | Nazwa elementu | J.m. | ###### Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Stawka VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SIEĆ PREIZOLOWANA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura preizolowana z alarmem; Ø 88,9 x 3,2/160 mm L=12m | szt. | 2 |  |  |
| 2 | Rura preizolowana z alarmem; Ø 114 x 3,6/200 mm L=12m | szt. | 16 |  |  |
| 3 | Odpowietrzenie preizolowane Ø 76,1/140 mm | szt. | 2 |  |  |
| 4 | Trójnik preizolowany prostopadły 45 stopni z uskokiem Ø 114,3/200 - Ø114,3/200mm | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Trójnik preizolowany prostopadły 45 stopni z uskokiem Ø114,3/200-88,9/160mm | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Kolano preizolowane 90O - Ø 114,3/200mm | szt. | 12 |  |  |
| 7 | Trójnik preizolowany prostopadły z uskokiem 45 stopni Ø 114,3/200- 76,1/140 | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Spust preizolowany Ø 114,3/200 | szt. | 2 |  |  |
| 9 | Mufa termokurczliwa siec. radiacyjnie Ø 160 komplet montażowy | szt. | 10 |  |  |
| 10 | Mufa termokurczliwa siec. radiacyjnie Ø 200mm komplet montażowy | szt. | 46 |  |  |
| 11 | Rura preizolowana z alarmem Ø 76,1 x 2,9/140mm, L=12m | szt. | 8 |  |  |
| 12 | Rura preizolowana z alarmem Ø 76,1 x 2,9/140mm, L=6m | szt. | 2 |  |  |
| 13 | Kolano preizolowane 90O 1,0 x 1,0m , Ø 76,1/140 | szt. | 14 |  |  |
| 14 | Kolano preizolowane 90O 1,0 x 1,0m , Ø 88,9/160 | szt. | 4 |  |  |
| 15 | Mufa termokurczliwa siec. radiacyjnie Ø 140 komplet montażowy | szt. | 34 |  |  |
| 16 | Złącze redukcyjne siec. radiacyjnie Ø 200/140 komplet montażowy | szt. | 4 |  |  |
| 17 | Redukcja stalowa Ø 114,3/3,6/76,1x2,9mm | szt. | 4 |  |  |
| 18 | Końcówka termokurczliwa Ø 76,1/140mm | szt. | 2 |  |  |
| 19 | Pierścień uszczelniający Ø 140mm | szt. | 4 |  |  |
| 20 | Taśma ostrzegawcza 1 rolka 500mb | szt. | 1 |  |  |
| RAZEM NETTO (zł) poz. 1 – 19 |  |  |  |  | XXX |
| RAZEM BRUTTO (zł) poz. 1 – 19 |  |  |  |  | XXX |

Pakiet nr 2  Przyłącze do budynku biurowca PEC przy ul. Staszica 13 oraz ul. Budowlanych 27,28 w Gnieźnie

| Lp. | Nazwa elementu | J.m. | ###### Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Stawka VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SIEĆ PREIZOLOWANA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura preizolowana z alarmem Ø 168,3 x 4,0/250 L=12m | szt. | 8 |  |  |
| 2 | Rura preizolowana z alarmem Ø114,3 x 3,6/200 L=12m | szt. | 10 |  |  |
| 3 | Kolano preizolowane 900 Ø 168,3x4,0/250 1,0 x 1,0 m | szt. | 4 |  |  |
| 4 | Kolano preizolowane 900 Ø 114,3 x3,6/200 1,0 x 1,0m | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Mufa termokurczliwa siec. radiacyjnie Ø 250mm (komplet montażowy) | szt.. | 14 |  |  |
| 6 | Mufa termokurczliwa siec. radiacyjnie Ø 200mm (komplet montażowy) | szt. | 10 |  |  |
| 7 | Mufa redukcyjna termokurczliwa sieć. radiacyjnie Ø 250/200 (komplet montażowy) | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Końcówka termokurczliwa Ø 168,3/250mm | szt. | 2 |  |  |
| 9 | Końcówka termokurczliwa Ø 114,3/200mm | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Pierścień uszczelniający Ø 200mm | szt. | 4 |  |  |
| 11 | Pierścień uszczelniający Ø 140mm | szt. | 4 |  |  |
| 12 | Trójnik preizolowany prostopadły 45 stopni z uskokiem Ø168,3/250- Ø 88,9/160mm | szt. | 2 |  |  |
| 13 | Redukcja stalowa Ø 168,3/114,3mm | szt. | 2 |  |  |
| 14 | Rura preizolowana z alarmem Ø 88,9x 3,2/160mm l = 12 m | szt. | 8 |  |  |
| 15 | Kolano preizolowane 90 stopni Ø88,9x3,2/160mm ( 1m x1m) | szt. | 10 |  |  |
| 16 | Kolano preizolowane 45 stopni Ø88,9x3,2/160mm ( 1m x1m) | szt. | 2 |  |  |
| 17 | Mufa termokurczliwa siec. radiacyjnie Ø 160mm (komplet montażowy) | szt. | 32 |  |  |
| 18 | Trójnik preizolowany prostopadły 45 stopni (z uskokiem ) Ø 88,9/160- Ø 76,1/140mm | szt. | 2 |  |  |
| 19 | Mufa termokurczliwa siec. radiacyjnie Ø140mm (komplet montażowy) | szt. | 2 |  |  |
| 20 | Końcówka termokurczliwa Ø 76,1/140mm | szt. | 2 |  |  |
| 21 | Taśma ostrzegawcza (1rolka = 500m) | szt. | 1 |  |  |
| RAZEM NETTO (zł) poz. 1 – 12 |  |  |  |  | XXX |
| RAZEM BRUTTO (zł) poz. 1 – 12 |  |  |  |  | XXX |