# Zał. Nr 1

# FORMULARZ OFERTOWY

- Przedmiot przetargu:

„Dostawa materiałów preizolowanych dla zadania:

sieć cieplna na odcinku od komory K57 – węzeł W Kaszarska”

- Zamawiający: 	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.,

ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

- Wykonawca:

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

- Cena ofertowa – wynagrodzenie za dostarczenie loco magazyn PEC  - ustalone jako kwota ryczałtowa zgodnie z zestawieniem

Cena ofertowa netto ogółem: ................................................................................................................... zł

Słownie:	(.................................................................................................................................................)

Należny podatek VAT:	Stawka podatku: 23 %        	Kwota:	.................................................................. zł

Cena ofertowa brutto ogółem: ................................................................................................................ zł

Słownie:	(................................................................................................................................................)

- Wypełnione zestawienie materiałów – do formularza ofertowego.

- Termin płatności  - 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Gwarancja – 5 lat od daty dostarczenia materiałów.

podpis Wykonawcy:

............................................

.

Zał. do formularza

Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa elementu | J.m. | ###### Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Stawka VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SIEĆ PREIZOLOWANA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura preizolowana z alarmem; Ø 139,7 x 3,6/225 mm L=12m | szt. | 55 |  |  |
| 2 | Złącze termokurczliwe z PEH Ø 225 | kpl. | 130 |  |  |
| 3 | Kolano preizolowane 90O 139,7 x 3,6 mm / 225 | szt. | 38 |  |  |
| 4 | Kolano preizolowane 82O 139,7 x 3,6 mm / 225 | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Kolano preizolowane 74O 139,7 x 3,6 mm / 225 | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Kolano preizolowane 28O 139,7 x 3,6 mm / 225 | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Odwodnienie preizolowane Ø 139,7 – 225 H=0,6m | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Końcówka termokurczliwa Ø 139,7/225 mm | szt. | 2 |  |  |
| 9 | Pierścień uszczelniający Ø 139,7 – 225 mm | szt. | 4 |  |  |
| 10 | Mata kompensacyjna Nr 2 wym. 1000x40x730 | szt. | 142 |  |  |
| 11 | Taśma ostrzegawcza 1 rolka 250mb | szt. | 3 |  |  |
| 12 | Pianka nr 4 | szt. | 130 |  |  |
| 13 | Skrzynka przyłączeniowa | szt. | 2 |  |  |
| 14 | Detektor ACN – 4 N, 4 kanałowy | szt. | 1 |  |  |
| 15 | Przewody kablowe 3 x 1,5 mm2 | szt. | 10 |  |  |
| RAZEM NETTO (zł) poz. 1 – 15 |  |  |  |  | XXX |
| RAZEM BRUTTO (zł) poz. 1 – 15 |  |  |  |  | XXX |

Zamawiający informuje, że dopuszcza skompletowanie zestawienia, zawierającego elementy składowe złączy. Przy zmianie technologii, Wykonawca musi dopasować zestawienie materiałów 
w taki sposób, aby stanowiły one komplet.