## labolatorium (2)
pomieszczenie do badań labolatoryjnych 1 (substancje chemiczne)
| l [m] | h [m] |  |  |  | ściany płytki |  |  |  | ściany emulsja |  |  |  | ściany olejna
1 | 4.8 | 3.8 | 18.24 |  |  | 4.8 | 1.6 | 7.68 |  | 4.8 | 1.7 | 8.16
2 | 6.3 | 3.8 | 23.94 |  |  | 6.3 | 1.6 | 10.08 |  | 6.3 | 1.7 | 10.71
3 | 4.8 | 3.8 | 18.24 |  | drzwi |  |  | -1.28 | -0.32 | 4.8 | 1.2 | 6.08
4 | 6.3 | 3.8 | 23.94 | [6 empty] | 6.3 | 3.3 | 20.79
|  |  | 84.36 |  |  |  |  | 16.48 |  |  |  | 45.74
| Sufit plyty regips |  |  | 6.3 | 4.8 | 30.24 |  | 30.24
| Sufit emulsja |  |  | 6.3 | 4.8 | 30.24 |  | 30.24
| Podłoga płytki |  |  | 6.3 | 4.8 | 30.24 |  | 30.24
| Drzwi do wymiany |  |  | 2 | 0.8 | 1.6 |  | 1.6
| Sciana plyty regips |  |  | 6.3 | 3.8 | 23.94 | 12 | 35.94
| Powierzchnia do gipsowania | [6 empty] | 26.87
pomieszczenie do badań labolatoryjnych 2 (kalorymetr i wagi)
| l [m] | h [m] |  |  |  | ściany płytki |  |  |  | ściany emulsja |  |  |  | ściany olejna
1 | 2.9 | 3.8 | 11.02 |  |  | 2.9 | 1.6 | 4.64 |  | 2.9 | 1.7 | 4.93
2 | 6.3 | 3.8 | 23.94 |  |  | 6.3 | 1.6 | 10.08 |  | 6.3 | 1.7 | 10.71
3 | 2.9 | 3.8 | 11.02 |  | drzwi |  |  | -1.28 | -0.32 | 2.9 | 2.5 | 7.57
4 | 6.3 | 3.8 | 23.94 | [6 empty] | 6.3 | 3.3 | 20.79
|  |  | 69.92 |  |  |  |  | 13.44 |  |  |  | 44
| Sufit plyty regips |  |  | 6.3 | 2.9 | 18.27 |  | 18.27
| Sufit emulsja |  |  | 6.3 | 2.9 | 18.27 |  | 18.27
| Podłoga płytki |  |  | 6.3 | 2.9 | 18.27 |  | 18.27
| Drzwi do wymiany |  |  | 2 | 0.8 | 1.6 |  | 1.6
| Sciana plyty regips | [5 empty] | 7.25 | 7.25
| Zlew + bateria |  |  |  |  | 1 | szt
| Powierzchnia do gipsowania | [6 empty] | 44
pomieszczenie 3 - odgazowywacz
| l [m] | h [m] |  |  |  | ściany płytki |  |  |  | ściany emulsja |  | 6 |  | ściany/dżwigary olejna
1 | 3.9 | 3.8 | 14.82 | [6 empty] | 3.9 | 3.8 | 14.82 |  |  |  | 0 | 7.56 | 7.56
2 | 6.3 | 3.8 | 23.94 | [6 empty] | 6.3 | 3.8 | 23.94 |  |  |  | 0 | 11.34 | 11.34
3 | 3.9 | 3.8 | 14.82 | [5 empty] | drzwi |  |  | -1.6 |  | 3.9 | 2.5 | 9.75 |  | 9.75
4 | 6.3 | 3.8 | 23.94 | [6 empty] | 6.3 | 3.8 | 23.94 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 77.52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 67.1 | [5 empty] | 28.65
| Sufit plyty regips | [6 empty] | 0
| Sufit emulsja |  |  | 6.3 | 3.9 | 24.57 |  | 24.57
| Podłoga płytki | [6 empty] | 0
| Drzwi do wymiany |  |  | 2 | 0.8 | 1.6 |  | 1.6
| Sciana plyty regips | [6 empty] | 0
| Podłoga malowanie olejna/chlorokauczuk |  |  | 6.3 | 3.9 | 24.57 | -6.44 | 18.13
pomieszczenie 4 - nad odgazowaniem termicznym
| l [m] | h [m] |  |  |  | ściany płytki |  |  |  | ściany emulsja |  |  |  | ściany/dżwigary olejna
1 | 8.4 | 3.8 | 31.92 | [6 empty] | 8.4 | 2.2 | 18.48 |  | 8.4 | 1.6 | 13.44 | 18.8 | 32.24
2 | 6.3 | 3.8 | 23.94 | [6 empty] | 6.3 | 2.2 | 13.86 |  | 6.3 | 1.6 | 10.08 | 8.44 | 18.52
3 | 8.4 | 3.8 | 31.92 | [5 empty] | drzwi |  |  | -0.32 | -1.28 | 8.4 | 2.5 | 21 | 7.58 | 29.86
4 | 6.3 | 3.8 | 23.94 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 2 | 4 | 3.99 | 7.99
|  |  | 111.72 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.02 | [5 empty] | 88.61
| Sufit plyty regips | [6 empty] | 0
| Sufit emulsja |  |  | 8.4 | 6.2 | 52.08 | -4.37 | 47.71
| Podłoga płytki | [6 empty] | 0
| Drzwi do wymiany |  |  | 2 | 0.8 | 1.6 |  | 1.6
| Sciana plyty regips | [6 empty] | 0
| Podłoga malowanie olejna | [6 empty] | 0
pomieszczenie 5 - biuro
| l [m] | h [m] |  |  |  | ściany płytki |  |  |  | ściany emulsja |  |  |  | ściany/dżwigary olejna
1 | 5.2 | 2.7 | 14.04 | [6 empty] | 5.2 | 2.7 | 14.04 |  |  |  | 0 | 0.81 | 0.81
2 | 3.8 | 2.7 | 10.26 | [6 empty] | 3.8 | 2.7 | 10.26 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | 5.2 | 2.7 | 14.04 | [5 empty] | drzwi | 5.2 | 2.7 | 12.44 | -1.6 |  |  | 0 |  | 0
4 | 3.8 | 2.7 | 10.26 | [6 empty] | 3.8 | 1.45 | 5.51 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 48.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 42.25 | [5 empty] | 0.81
| Sufit plyty regips | [6 empty] | 0
| Sufit emulsja | [6 empty] | 0
| Podłoga płytki |  |  | 3.8 | 5.2 | 19.76 |  | 19.76
| Drzwi do wymiany |  |  | 2 | 0.8 | 1.6 |  | 1.6
| Sciana plyty regips |  |  | 3.8 | 1.45 | 5.51 |  | 5.51
| Podłoga malowanie olejna | [6 empty] | 0
| Powierzchnia do gipsowania | [6 empty] | 36.74
pomieszczenie 6 (suszarki, piece)
| l [m] | h [m] |  |  |  | ściany płytki |  |  |  | ściany emulsja |  | 4 |  | ściany/dżwigary olejna
1 | 3.1 | 3.8 | 11.78 | [6 empty] | 3.1 | 3.3 | 10.23 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | 3.8 | 3.8 | 14.44 | [6 empty] | 3.8 | 3.3 | 12.54 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | 3.1 | 3.8 | 11.78 | [5 empty] | drzwi | 3.1 | 3.3 | 8.63 | -1.6 |  |  | 0 |  | 0
4 | 3.8 | 3.8 | 14.44 | [6 empty] | 3.8 | 3.3 | 12.54 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 52.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 47.94 | [5 empty] | 0
| Sufit plyty regips | [6 empty] | 0
| Sufit emulsja |  |  | 3.1 | 3.8 | 11.78 |  | 11.78
| Podłoga płytki |  |  | 3.1 | 3.8 | 11.78 |  | 11.78
| Drzwi do wymiany |  |  | 2 | 0.8 | 1.6 |  | 1.6
| Sciana plyty regips | [5 empty] | 4 | 4
| Podłoga malowanie olejna | [6 empty] | 0
| Powierzchnia do gipsowania | [6 empty] | 47.94
pomieszczenie 7 ( młynki )
| l [m] | h [m] |  |  |  | ściany płytki |  |  |  | ściany emulsja |  | 2 |  | ściany/dżwigary olejna
1 | 2.2 | 3.8 | 8.36 | [6 empty] | 2.2 | 1.3 | 2.86 |  | 2.2 | 2 | 4.4 |  | 4.4
2 | 3.9 | 3.8 | 14.82 | [6 empty] | 3.9 | 1.3 | 5.07 |  | 3.9 | 2 | 7.8 |  | 7.8
3 | 2.2 | 3.8 | 8.36 | [5 empty] | drzwi | 2.2 | 1.3 | 2.86 |  | 2.2 | 2 | 4.4 | -1.6 | 2.8
4 | 3.9 | 3.8 | 14.82 | [6 empty] | 3.9 | 1.3 | 5.07 |  | 3.9 | 2 | 7.8 |  | 7.8
|  |  | 46.36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.86 | [5 empty] | 22.8
| Sufit plyty regips | [6 empty] | 0
| Sufit emulsja |  |  | 3.9 | 2.2 | 8.58 |  | 8.58
| Podłoga płytki |  |  | 3.9 | 2.2 | 8.58 |  | 8.58
| Drzwi do wymiany |  |  | 2 | 0.8 | 1.6 |  | 1.6
| Sciana plyty regips |  |  | 0.3 | 3.9 | 1.17 | 2 | 3.17
| Podłoga malowanie olejna | [6 empty] | 0
| Powierzchnia do gipsowania | [6 empty] | 17.86
pomieszczenie 8 ( łazienka )
| l [m] | h [m] |  |  |  | ściany płytki |  |  |  | ściany emulsja |  |  |  | ściany/dżwigary olejna
1 | 3.5 | 3.8 | 13.3 |  |  | 3.5 | 2 | 7 |  | 3.5 | 1.8 | 6.3 |  |  |  |  | 1.89 | 1.89
2 | 1.8 | 3.8 | 6.84 |  |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  | 1.8 | 1.8 | 3.24 | [5 empty] | 0
3 | 1.8 | 3.8 | 6.84 | [6 empty] | 1.8 | 1.8 | 3.24 | [5 empty] | 0
4 | 3.5 | 3.8 | 13.3 | [6 empty] | 3.5 | 1.8 | 6.3 | [5 empty] | 0
|  |  | 40.28 |  |  |  |  | 8.2 |  |  |  | 19.08 | [5 empty] | 1.89
| Sufit plyty regips | [6 empty] | 0
| Sufit emulsja |  |  | 3.9 | 2.2 | 8.58 |  | 8.58
| Podłoga płytki | [6 empty] | 0
| Drzwi do wymiany |  |  | 2 | 0.7 | 1.4 |  | 1.4
| Sciana plyty regips | [6 empty] | 0
| Podłoga malowanie olejna | [6 empty] | 0
korytarz
| l [m] | h [m] |  |  |  | ściany płytki |  |  |  | ściany emulsja |  |  |  | ściany/dżwigary olejna
1 | 11 | 3.8 | 41.8 | [6 empty] | 11 | 1.7 | 18.7 |  | 11 | 1.6 | 17.6 | -14.4 | 3.2
2 | 2 | 3.8 | 7.6 | [6 empty] | 2 | 1.7 | 3.4 |  | 2 | 1.6 | 3.2 |  | 3.2
3 | 8.5 | 3.8 | 32.3 |  | drzwi |  |  |  |  | 8.5 | 1.7 | 14.45 |  | 8.5 | 1.6 | 13.6 |  | 13.6
4 | 3.4 | 3.8 | 12.92 | [6 empty] | 3.4 | 1.7 | 5.78 |  | 3.4 | 1.6 | 5.44 |  | 5.44
5 | 1.4 | 3.8 | 5.32 | [6 empty] | 1.4 | 1.7 | 2.38 |  | 1.4 | 1.6 | 2.24 |  | 2.24
|  |  | 99.94 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 44.71 | [5 empty] | 27.68
| Sufit plyty regips |  |  | 11 | 2 | 22 | 3.5 | 25.5
| Sufit emulsja |  |  | 11 | 2 | 22 | 3.5 | 25.5
| Podłoga płytki |  |  | 11 | 2 | 22 | 3.5 | 25.5
| Drzwi do wymiany |  |  | 2 | 0.9 | 1.8 |  | 1.8
| Sciana plyty regips | [5 empty] | 20 | 20
| Powierzchnia do gipsowania | [6 empty] | 72.39
Remont labolatorium - powierzchnie i armatura | [13 empty] | Zał. Nr 2
| Powierzchnia do malowania farbą emulsyjną | [5 empty] | 360.7 | m2
| Powierzchnia do malowania farbą olejną | [5 empty] | 170.44 | m2
| Powierzchnia - ściany płytki | [5 empty] | 38.12 | m2
| Powierzchnia do malowania farbą emulsyjną sufity | [5 empty] | 175.23 | m2
| Powierzchnia - podłoga malowanie olejna/chlorok | [5 empty] | 18.13 | m2
| Powierzchnia do gipsowania | [5 empty] | 245.8 | m2
| Powierzchnia - płyta regipsowa | [5 empty] | 149.88 | m1
| Powierzchnia - podłoga płytki | [5 empty] | 114.13 | m2
1272.43
| Drzwi do wymiany |  |  | 200 x 80 | 7 szt
| Drzwi do wymiany |  |  | 200 x 70 | 1 szt
| Drzwi do wymiany |  |  | 200 x 90 | 1 szt
| Grzejniki | [8 empty] | 3 szt
| Wymiana urzadzenia sanitarnego ( spłuczka z miską kompaktową i deską sedesową ) | [8 empty] | 1 kpl
| Zlew + bateria | [8 empty] | 1 kpl
Note on D7: powierzchnia ścian
Note on D21: powierzchnia ścian
Note on D37: powierzchnia ścian
Note on D51: powierzchnia ścian
Note on D65: powierzchnia ścian
Note on D80: powierzchnia ścian
Note on D95: powierzchnia ścian
Note on D110: powierzchnia ścian
Note on D126: powierzchnia ścian

## zestawienie
Remont labolatorium - powierzchnie i armatura
| Powierzchnia do malowania farbą emulsyjną |  | 360.7 | m2
| Powierzchnia do malowania farbą olejną |  | 170.44 | m2
| Powierzchnia - ściany płytki |  | 38.12 | m2
| Powierzchnia do malowania farbą emulsyjną sufity |  | 175.23 | m2
| Powierzchnia - podłoga malowanie olejna/chlorok |  | 18.13 | m2
| Powierzchnia do gipsowania |  | 245.8 | m2
| Powierzchnia - płyta regipsowa |  | 149.88 | m2
| Powierzchnia - podłoga płytki |  | 114.13 | m2
|  |  | 1272.43 | m2
| Drzwi do wymiany | 200 x 80 | 7 szt
| Drzwi do wymiany | 200 x 70 | 1 szt
| Drzwi do wymiany | 200 x 90 | 1 szt
| Grzejniki |  |  |  | 3 szt
| Wymiana urzadzenia sanitarnego ( spłuczka z miską kompaktową i deską sedesową ) |  |  |  | 1 kpl
| Zlew + bateria |  |  |  | 1 kpl